## Slide 1: Yüksek Güçlü Optik Rezonatör Tasarımı ve Üretimi
Barış Yıldırımdemir

## Slide 2: İçerik
TARLA SEL Teknik Özellikler
Optik Rezonatör M1
Optik Rezonatör M2
Güncel durum
GRANTED
2236 Co-Funded Brain Circulation Scheme2

## Slide 3: Teknik Özellik
Translation
Pitch
Roll
Roll
M2
11.53 m
Heigth
Translation
Pitch
M1
Yaw
z
x
Pitch
Roll
y
z-direction = downstream

## Slide 4: Teknik Özellik
Dalga boyu 3.6 µm - 37 µm
Spot boyutu 20 mm – 71.6 mm
4 adet outcouple ayna (0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm)
Ayna yarı çapı 5.85 m
Kavite uzunluğu 11.5 m
Axis | Desired performance | Best effort
Repeatability of pitch after translation (M1 and M2) | ≤ 2 µrad | ≤ 1 µrad
Repeatability of roll after translation (M1 and M2) | ≤ 2 µrad | ≤ 2 µrad
Stability (M1 and M2) | ≤ 100 nrad | ≤ 50 nrad
Repeatability of pitch after pitch rotation (M1, M2) | ≤ 2 µrad | ≤ 1 µrad
Repeatability of roll after pitch rotation (M1 and M2) | ≤ 2 µrad | ≤ 1 µrad
Repeatability for translation along y (only M1) | ≤ 400 nm | ≤ 300 nm
Repeatability for translation along z and x (only M2) | ≤ 100 nm | ≤ 50 nm

## Slide 5: Optik Rezonatör M1
Ayna kızağı
Mirror cradle
Taşıyıcı
Ayna tutucu
Taban
Pitch aktüatör
Taşıyıcı
Translation
Roll
Pitch
Kızak

## Slide 6: Optik Rezonatör M1
 | Çözünürlük | Oran
Okuyucu | 11 nrad | +/-2°
Pitch aktüatör | 21.5 nrad | +/-2°
Piezo aktüatör | 3.2 nrad | +/- 0.16 mrad
Pitch aktüatör
Wedge leveler
Körük
Piezo aktüatör
Rotatory stroke bearing
Sertleştirilmiş teker

## Slide 7: Optik Rezonatör M1
2) Indium
1) GaIn karışım
3 noktalı destek
Optik klemp

## Slide 8: Optik Rezonatör M1
Chart: [mm]
| -8.0020389999999999 | -7.6268185800000001 | -7.2519304799999995 | -6.8770293999999996 | -6.5018159999999998 | -6.1893117799999997 | -5.8767164799999998 | -5.5643623599999996 | -5.2516109999999996 | -5.00148598 | -4.751525 | -4.5013808199999996 | -4.2514349999999999 | -4.0012724099999994 | -3.7513420000000002 | -3.50116001 | -3.2512460000000001 | -3.0010455999999999 | -2.7511480000000001 | -2.5009291999999999 | -2.2510469999999998 | -1.8759542100000002 | -1.5008923999999999 | -1.12612059 | -0.75073529999999999 | -0.37558788999999998 | -5.7689999999999998E-4 | 0.37443409 | 0.74958150000000001 | 1.12496679 | 1.4997385000000001 | 1.8748002100000001 | 2.2498931 | 2.49977486 | 2.7499937189999999 | 2.99989178 | 3.2500920500000001 | 3.5000061099999997 | 3.7501875 | 4.0001176100000002 | 4.2502801999999997 | 4.5002261199999998 | 4.7503697999999996 | 5.0003313800000004 | 5.2504564 | 5.5632072599999995 | 5.8755607799999998 | 6.18815648 | 6.5006599999999999 | 6.8758739999999996 | 7.2507741799999996 | 7.62566218 | 8.0008820000000007
Deformation | 3.0721e-06 | 4.3043e-06 | 5.5696e-06 | 5.6417e-06 | 5.2868e-06 | 6.378e-06 | 6.0813e-06 | 3.255e-06 | 4.4354e-06 | 3.8449e-06 | 4.2376e-06 | 3.0381e-06 | 2.9349e-06 | 4.2741e-06 | 5.8342e-06 | 4.1323e-06 | 3.7662e-06 | 4.0443e-06 | 4.745e-06 | 4.2767e-06 | 5.309e-06 | 5.6666e-06 | 5.0082e-06 | 3.3743e-06 | 4.7929e-06 | 6.252e-06 | 4.9996e-06 | 5.7803e-06 | 4.8493e-06 | 2.9582e-06 | 5.1173e-06 | 6.2994e-06 | 5.4631e-06 | 4.7767e-06 | 4.5898e-06 | 4.2319e-06 | 3.2953e-06 | 4.0007e-06 | 5.0407e-06 | 3.8161e-06 | 2.8104e-06 | 3.2442e-06 | 3.7725e-06 | 3.7049e-06 | 4.6183e-06 | 3.8379e-06 | 6.059e-06 | 6.7447e-06 | 6.0381e-06 | 5.8457e-06 | 5.2188e-06 | 4.3888e-06 | 2.5832e-06
Slope error | 3.2839e-06 | 3.3751e-06 | 1.9252e-07 | -9.4602e-07 | 3.4918e-06 | -9.4906e-07 | -9.0484e-06 | 3.7743e-06 | -2.3608e-06 | 1.5708e-06 | -4.795e-06 | -4.1281e-07 | 5.353e-06 | 6.2422e-06 | -6.8026e-06 | -1.4649e-06 | 1.1117e-06 | 2.8036e-06 | -1.8716e-06 | 4.1314e-06 | 9.533e-07 | -1.7555e-06 | -4.3596e-06 | 3.7789e-06 | 3.8894e-06 | -3.3396e-06 | 2.0819e-06 | -2.4818e-06 | -5.0378e-06 | 5.761e-06 | 3.1518e-06 | -2.2294e-06 | -2.747e-06 | -7.4683e-07 | -1.4325e-06 | -3.7431e-06 | 2.8226e-06 | 4.1569e-06 | -4.8998e-06 | -4.0203e-06 | 1.7357e-06 | 2.1118e-06 | -2.7031e-07 | 3.6518e-06 | -2.4952e-06 | 7.1109e-06 | 2.1935e-06 | -2.2612e-06 | -5.1269e-07 | -1.6722e-06 | -2.2141e-06 | -4.812e-06 | 3.2286e-07
RMS slope error 3.6 µrad

## Slide 9: Optik Rezonatör M2
Giriş
Çıkış
Koruyucu vakum
Kavite boyu aktüatör
Okuyucu (Pitch)
Translation slide

## Slide 10: Güncel Durum
M2

## Slide 11: Güncel Durum
M1

## Slide 12: Güncel Durum
M1

## Slide 13: Teşekkürler