## Slide 1: CMAM
Técnicas Experimentales Avanzadas en Física Nuclear
S. Viñals

## Slide 2
CMAM
S. Viñals - TEAFN 2023
¡“Bienvenidos” al Centro de Micro-Análisis de Materiales!

## Slide 3
El acelerador
S. Viñals - TEAFN 2023
Fuentes de iones
Duoplasmatrón
Pulverización catódica
X: H, He
X-: Z>2
Cátodo
Imán de confinamiento
Ánodo
Entrada gas
Electrodo intermedio

## Slide 4
El acelerador
S. Viñals - TEAFN 2023
Fuentes de iones
Acelerador
Electrostático de tipo Tándem
Voltaje generado: Cockcroft-Walton
VT,MAX = 5 MV
Stripper
VT
+
-
EMAX = EEXT + VT·(q+1)

## Slide 5
El acelerador
S. Viñals - TEAFN 2023
Fuentes de iones
Acelerador
VT
+
-
Alta energía
Cuadrupolos
Electrostáticos o magnéticos
Focalizan el haz a cierta distancia
Unidireccionales  Mínimo dos
Imán selector
M, v
B
Selector de masas
Entrada líneas
7 líneas experimentales
Setups especializados
Láser fs

## Slide 6
Líneas experimentales
S. Viñals - TEAFN 2023
-45º NRA
-30º NUC
-15º EuB
-20º IMP
15º ERD-TOF
30º STD y IuB

## Slide 7
Líneas experimentales: anatomía e instrumentación
S. Viñals - TEAFN 2023
Sistema de vacío
-Bomba previa (>10-2 mbar)
-Turbomolecular (<10-6 mbar)
Válvula de cierre rápido
Cuadrupolos
Rendijas
colimadoras
Cuarzo
Rendijas
objeto
Faraday cup
Vacío
Focalización del haz
Diagnóstico del haz
Aislante
Taza de medida
Electrómetro

## Slide 8
Líneas experimentales: montajes experimentales
S. Viñals - TEAFN 2023
STANDARD
STANDARD
Análisis de Materiales
Composición elemental: PIXE, ERDA
Composición en profundidad: RBS
Análisis de Materiales
Haces ~10 nm
Composición elemental: PIXE
Análisis detallados punto a punto
Análisis de Materiales
Perfiles de profundidad: ERDA
Identificación de elementos: TOF

## Slide 9
Líneas experimentales: montajes experimentales
S. Viñals - TEAFN 2023
STANDARD
Modificación de Materiales
Implantaciones de iones: óptica, fusión…
Macrohaz externo
Láser femtosegundos
Irradiación ión+láser
Física nuclear fundamental
Estructura de la materia
Núcleos exóticos
Reacciones nucleares
Análisis de tesoros y aplicaciones bio
Elementos traza en tesoros arqueológicos
Irradiación de células
Activación de contrastes líquidos o nanomateriales
Física nuclear fundamental
Reacciones nucleares de interés astrofísico
Medidas de sección eficaz
Correlaciones angulares

## Slide 10: ¡Os esperamos!