ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

| ΔΕΙΓΜΑΤΑ | PCDD/F – PCBs pg/g TEQ | PAH ng/g |
| --- | --- | --- |
| VIRGIN | 0 | 0 |
| DIOXIN 1/2MAX | 3 |  |
| DIOXIN 1MAX | 6 |  |
| PAH 1/2 MAX |  | 5 |
| PAH 1 MAX |  | 10 |

| PCDD/F | TEF | PCBs | TEF |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,3,7,8 - TCDD | 1 | PCB-77 | 0.0001 |
| 1,2,3,7,8 - PeCDD | 1 | PCB-81 | 0.0001 |
| 1,2,3,4,7,8 - HxCDD | 0.1 | PCB-126 | 0.1 |
| 1,2,3,6,7,8 - HxCDD | 0.1 | PCB-169 | 0.01 |
| 1,2,3,7,8,9 - HxCDD | 0.1 |  |  |
| 1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD | 0.01 |  |  |
| OCDD | 0.0001 |  |  |
| 2,3,7,8 - TCDF | 0.1 | PAHs |  |
| 1,2,3,7,8 - PeCDF | 0.05 | Benzo(a)Pyrene |  |
| 2,3,4,7,8 - PeCDF | 0.5 | Benzo(a)Anthracene |  |
| 1,2,3,4,7,8 - HxCDF | 0.1 | Benzo(b)Fluoranthene |  |
| 1,2,3,6,7,8 - HxCDF | 0.1 | Benzo(b)Chrysene |  |
| 2,3,4,6,7,8 - HxCDF | 0.1 | Chrysene |  |
| 1,2,3,7,8,9 - HxCDF | 0.1 |  |  |
| 1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF | 0.01 |  |  |
| 1,2,3,4,7,8,9 - HpCDF | 0.01 |  |  |
| OCDF | 0.0001 |  |  |